## レベル１，２用 (白紙)
レベル１、２（石綿届出対象）
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
□労働安全衛生法第88条第4項（労働安全衛生規則第90条第5号の2）の規定による計画の届出
□石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出
□大気汚染防止法第18条の15第１項の規定による作業実施の届出
を行っております。
石綿障害予防規則第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び同法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の
特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
事業場の名称：
| 届出先及び届出年月日 | [5 empty] | 発注者等(大気汚染防止法による届出者)
|  |  |  | 労働基準監督署 |  | 平成 年 月 日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
|  |  |  | 都・道・府・県 | 市・区 | 平成 年 月 日
| 調査終了年月日 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
| 看 板 表 示 日 |  |  |  |  | 平成 年 月 日 | 住所
| 解体等工事期間 |  |  | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日
| 特定粉じん排出等の作業期間 |  |  | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日
| 調査方法の概要（調査個所） | [5 empty] | 元請業者(特定工事の施工者かつ調査者)
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
住所
調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類）
現場責任者氏名
連絡場所 TEL
を石綿作業主任者に選任しています。
[7 empty] | 調査者(分析等の実施者) | 調査者
氏名又は名称
特定粉じん排出等作業の方法
| 特定建築材料の処理方法 |  | 除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他
| 集じん・排気装置 | 機種・型式・設置数 |  |  |  |  | 住所
排 気 能 力(㎥／min)
その他必要な事項
使 用 す る フ ィ ル タ の 種 類 及 び そ の 集 じ ん 効 果 (％)
使用する資材及びその種類
そ の 他 の 特 定 粉 じ ん の 排 出 又 は 飛 散 の 抑 制 方 法
備考：その他の条例等の届出年月日
2014年6月作成

## レベル１，２用 (記入例)
レベル１、２（石綿届出対象）記入例
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
□労働安全衛生法第88条第4項（労働安全衛生規則第90条第5号の2）の規定による計画の届出
□石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出
□大気汚染防止法第18条の15第１項の規定による作業実施の届出
を行っております。
石綿障害予防規則第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び同法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の
特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。
事業場の名称： ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所
| 届出先及び届出年月日 | [8 empty] | 発注者等(大気汚染防止法による届出者)
| 東京○○ |  |  |  |  | 労働基準監督署 |  |  | 平成○○年○○月○○日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| 東京 |  |  |  |  | 都・道・府・県 | ○○ | 市・区 | 平成○○年○○月○○日 | ○○不動産㈱ 代表取締役社長 ○○ ○○
| 調査終了年月日 | [7 empty] | 平成○○年○○月○○日
| 看 板 表 示 日 | [7 empty] | 平成○○年○○月○○日 | 住所
| 解体等工事期間 |  |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  | ～ | 平成○○年○○月○○日 | 東京都○○区
| 特定粉じん排出等の作業期間 |  |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  | ～ | 平成○○年○○月○○日
| 調査方法の概要（調査個所） | [8 empty] | 元請業者(特定工事の施工者かつ調査者)
|  | 設計図書の確認 | [7 empty] | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
|  | 現場での目視及び石綿含有率の分析 | [7 empty] | ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○
(調査個所）
|  | １階～５階 | [7 empty] | 住所
東京都○○区
調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類）
|  | １階 | 機械室 | 吹き付け石綿 |  |  | アモサイト |  |  | 現場責任者氏名 |  | ○○○○
|  | ２階 | 金庫室 | 石綿を含有する耐火被覆材 |  |  | クリソタイル |  |  | 連絡場所 TEL |  | 03-×××-××××
|  | ３階 | 便所内PS | 石綿を含有する保温材 |  |  | アモサイト |  |  | ○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
|  | ４階 | 給湯室 | 石綿を含有する耐火被覆材 |  |  | クリソタイル
|  | ５階 | 天井スラブ | 吹き付け石綿 |  |  | クロシドライト |  |  | 調査者(分析等の実施者) | 調査者
氏名又は名称
| 特定粉じん排出等作業の方法 | [8 empty] | ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○
| 特定建築材料の処理方法 |  |  |  | 除去 ・ 囲い込み ・ 封じ込め ・ その他
| 集じん・排気装置 | 機種・型式・設置数 |  |  | ・機種：負圧除塵装置 ・型式：○○○-2000 ・設置数：○台 |  |  |  |  | 住所
埼玉県○○市
|  | 排 気 能 力(㎥／min) |  |  | ○○㎥／min（1時間あたりの換気回数4回） ・詳細は添付資料の通り
その他必要な事項
|  | 使 用 す る フ ィ ル タ の 種 類 及 び そ の 集 じ ん 効 果 (％) |  |  | HEPAフィルター ・捕集効率：99.97％ ・粒子径：0.3μｍ
| 使用する資材及びその種類 |  |  |  | ・湿潤剤：○○○○ ・固化剤：○○○○
・隔離用シート(床○mm、その他○mm） ・接着テープ 等
| そ の 他 の 特 定 粉 じ ん の 排 出 又 は 飛 散 の 抑 制 方 法 |  |  |  | （例）・吹付け層に薬液を含浸する等により表層面を被覆する封じ込め工法
（例）・板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法
備考：その他の条例等の届出年月日
○○区建築物の解体工事等に関する要綱（平成○○年 ○月 ○日届出）
2014年6月作成
レ
レ
６０cm以上
４０
cm
以上

## レベル3 届出不要・石綿なし(白紙)
レベル３（届出不要）及び石綿未使用
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。
事業場の名称：
| 調査終了年月日 | 平成 年 月 日 | 元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者）
| 看板表示日 | 平成 年 月 日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
解体等工事期間：平成 年 月 日～平成 年 月 日
調査方法の概要（調査箇所）
住所
現場責任者氏名
連絡場所 TEL
を石綿作業主任者に選任しています。
調査結果（部分と石綿含有建材の種類）
| □ 石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません） |  | 調査者（分析等の実施者）
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
□ 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。
（石綿含有建材の種類等）
住所
その他必要な事項
（石綿粉じんの飛散防止対策の内容）
2014年6月作成

## レベル3 届出不要 (記入例)
レベル３（届出不要）記入例
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。
事業場の名称： ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所
| 調査終了年月日 |  |  | 平成○○年 ○月 ○日 | 元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者）
| 看板表示日 |  |  | 平成○○年 ○月 ○日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| 解体等工事期間：平成○○年 ○月 ○日～平成○○年 ○月 ○日 |  |  |  | ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
調査方法の概要（調査箇所）
|  | 設計図書その他の資料の確認 |  |  | 住所
|  | 現場での目視 |  |  | 東京都○○区
|  | (調査個所） |  |  | 現場責任者氏名 | ○○○○
|  | １階～３階、外壁 |  |  | 連絡場所 TEL | 03-×××-××××
○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
調査結果（部分と石綿含有建材の種類）
| □ 石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません） |  |  |  | 調査者（分析等の実施者）
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| □ 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 |  |  |  | ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○
（石綿含有建材の種類等）
|  | １階 | 床 Pタイル |  | 住所
|  | 2階 | 天井 ケイ酸カルシウム版 |  | 埼玉県○○市
|  | 3階 | 壁 ケイ酸カルシウム板
|  | 外壁 | スレート板 |  | その他必要な事項
（石綿粉じんの飛散防止対策の内容）
立入禁止措置、湿潤措置
2014年6月作成
レ

## 石綿未使用 (記入例)
石綿未使用記入例
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。
事業場の名称： ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所
| 調査終了年月日 |  | 平成○○年 ○月 ○日 | 元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者）
| 看板表示日 |  | 平成○○年 ○月 ○日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| 解体等工事期間：平成○○年 ○月 ○日～平成○○年 ○月 ○日 |  |  | ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
調査方法の概要（調査箇所）
|  | 設計図書その他の資料の確認 |  | 住所
|  | 現場での目視及び石綿含有の分析 |  | 東京都○○区
|  | (調査個所） |  | 現場責任者氏名 | ○○○○
|  | １階～３階、外壁 |  | 連絡場所 TEL | 03-×××-××××
を石綿作業主任者に選任しています。
調査結果（部分と石綿含有建材の種類）
| □ 石綿は使用されていませんでした。（特定工事に該当しません） |  |  | 調査者（分析等の実施者）
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| □ 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 |  |  | ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○
（石綿含有建材の種類等）
住所
埼玉県○○市
その他必要な事項
（石綿粉じんの飛散防止対策の内容）
2014年6月作成
レ

## レベル3用 届出対象（白紙）
レベル3（石綿届出対象）
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
石綿障害予防規則及び石綿に関する条例等に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。
（関連する条例等）
事業場の名称：
| 届出先及び届出年月日 |  |  |  |  | 発注者等
|  | 都・道・府・県 |  | 市・区 | 平成 年 月 日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| 調査終了年月日 |  |  |  | 平成 年 月 日
| 看板表示日 |  |  |  | 平成 年 月 日
| 解体等工事期間 |  | 平成 年 月 日 | ～ | 平成 年 月 日 | 住所
調査方法の概要（調査個所）
元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者）
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
住所
調査結果の概要(部分と石綿含有建材の種類）
特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。
| （石綿含有建材の種類等） |  |  |  |  | 現場責任者氏名
連絡場所TEL
を石綿作業主任者に選任しています。
[6 empty] | 調査者（分析等の実施者） | 調査者
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
住所
| 石綿粉じんの飛散防止対策の内容 |  |  |  |  | その他必要な事項
2014年6月作成

## レベル3用 届出対象(記入例)
レベル3（石綿届出対象）記入例
建築物等の解体等の作業に関するお知らせ
石綿障害予防規則及び石綿に関する条例等に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。
（関連する条例等）
○○市生活環境の保全等に関するに関する条例第○節第○条、同法施行規則第○節第○条
事業場の名称： ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所
| 届出先及び届出年月日 | [6 empty] | 発注者等
|  |  |  | 都・道・府・県 | ○○ | 市・区 | 平成○○年○○月○○日 | 氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
| 調査終了年月日 | [5 empty] | 平成○○年○○月○○日 | ○○不動産㈱ 代表取締役社長 ○○ ○○
| 看板表示日 | [5 empty] | 平成○○年○○月○○日
| 解体等工事期間 |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 | ～ | 平成○○年○○月○○日 | 住所
| 調査方法の概要（調査個所） | [6 empty] | 神奈川県川崎市○○
設計図書その他の資料の確認
|  | 現場での目視 | [5 empty] | 元請業者（解体等工事の施工者かつ調査者）
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
|  | (調査個所） | [5 empty] | ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
１階～３階、外壁
住所
| 調査結果の概要(部分と石綿含有建材の種類） | [6 empty] | 東京都○○区
特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。
| （石綿含有建材の種類等） | [6 empty] | 現場責任者氏名 |  | ○○○○
|  | １階 | 床 Pタイル |  |  |  |  | 連絡場所TEL |  | 03-×××-××××
|  | ２階 | 天井 ケイ酸カルシウム版 |  |  |  |  | ○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
|  | ３階 | 壁 ケイ酸カルシウム板
|  | 外壁 | スレート板 |  |  |  |  | 調査者（分析等の実施者） | 調査者
氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○
住所
埼玉県○○市
| 石綿粉じんの飛散防止対策の内容 | [6 empty] | その他必要な事項
立入禁止措置、湿潤措置
2014年6月作成
（例えば、川崎市の場合：６０cm以上）
（例えば、川崎市の場合：40㎝以上）